KINNITATUD

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli direktori

Käskkirjaga 20.03.2012 nr 1-2/35

TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOL

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

TALLINN 2012

SISUKORD

I Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus	3

II Koolihoone tuleohtlikkuse kirjeldus	4

III Tulekahjust teavitamise juhis	5

IV Evakuatsiooni läbiviimise juhis	6

V Tulekahju korral tegutsemise juhis	7

VI Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis	8

I Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli hoone on ehitatud järgides häid ehitustavasid. Hoone on U-kujulise põhiplaaniga. Hoone on ehitatud mittepõlevast materjalist. Hoone A korpus ja B korpus on kahekorruselised ning neid ühendav osa on ühekorruseline. Hoonel on tehniline kelder. Hoone korruste üldpindala on ca 2300 m2. Hoone esimesel korrusel B korpuses on bassein. Hoone esimesel korrusel A korpuses on lift. Hoones on 4 trepikoda ja 3 hoonevälist evakuatsioonitreppi.

Hoonet kasutatakse füüsilise ja vaimse puudega laste lasteaiaks ja põhikooliks. Lasteaed-Põhikoolis on ca 64 töötajat, 37 õpilast ja 136 lasteaialast. A korpuses on kool ja lasteaia ruumid. B korpuses on lasteaia ruumid. Hoone B korpuses on ühes rühmas kuni 12 füüsilise puudega last. Hoone A korpust kasutavad ca 53 erivajadusega last (füüsiline, vaimne puue). Tööpäev algab hommikul 07.00 ja lõppeb 19.00. Päeval magavad lasteaia lapsed kell 13.00-15.00. Laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel hoones tegevust ei toimu.

Hoone on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega (pulberkustutitega).

Hoones on väljaehitatud tuletõrje siseveevarustuse süsteem.

Hoones on väljaehitatud ventilatsioonisüsteem ja avariivalgustus.

Hoones on valvesignalisatsioon ja paigaldatud automaatselt avanevad aknad suitsu ja vingu eemaldamiseks.

Trepikodades ja koridorides on üles pandud evakuatsiooniplaanid. Evakuatsioonipääsud ja -teed on tähistatud nõuetele vastavate tähistega.

Tuletõrjevälisvee hüdrante territooriumil ei ole.

Esmaabivahendid asuvad personaliruumis, kantseleis, kodunduse klassis ja igas lasteaiarühmas.

II Koolihoone tuleohtlikkuse kirjeldus

Tuleohtlikkust iseloomustavad:

- hoones viibivad füüsilise ja vaimse puudega lapsed, kelle käitumist on raske ette näha ja kes ei ole ise suutelised evakueerima;

- hoones on palju põlevmaterjali;

- tule kiire levik, kuna hoones on väga palju põlevmaterjali ja tuletõkkesektsioonid on suured;

- kiire tiheda suitsu teke (nt köögis õli jm materjalide põlemisel);

- kõrvaliste (juhendamata) isikute (lapsevanemad) viibimine hoones ja territooriumil;

- hoones on köök, milles valmistatakse toitu lasteaia-põhikooli lastele ja personalile.

Tuleohtlikud olukorrad võivad tekkida:

- ebastandardsete elektriseadmete kasutamisest;

- laste mängust;

- elektriseadmete rikkest või ülekoormusest;

- lahtise tule kasutamisest;

- tahtlikust süütamisest;

- terroriaktist.

III Tulekahjust teavitamise juhis

| Ülesanne | Teostaja | Asendaja |
| --- | --- | --- |
| Kontrollib häire õigsust, hindab ohtu vastavalt varem kokku lepitud metoodikale. | Kantseleitöötaja | Majahoidja |
| Edastab tulekahjuteate Häirekeskusele. | Tulekahju avastaja | Töötaja |
| Teavitab tulekahjust ehitises ja ohualas viibivaid inimesi . | Kriisimeeskond | Töötaja |
| Kogunemiskohal kogub teavet. | Triin Pärnpuu | Eveli Adams |
| Annab teavet, kas ventilatsioonisüsteem on hoones eelnevalt välja lülitatud. | Majandusjuhataja | Majahoidja |
| Edastab päästetöö juhile teavet elektrisüsteemi väljalülitamise kohta. | Majandusjuhataja | Majahoidja |
| Edastab vajadusel päästetöö juhile teavet elektrikilbi asukoha kohta. | Majandusjuhataja | Majahoidja |
| Edastab päästetöö juhi edasised korraldused evakueerunud inimestele: kui evakueerunutel on lubatud hoonesse naasta, kui evakueerunud on tarvis ilmastikuolude tõttu alternatiivsesse kogunemiskohta viia. | Direktor | Personalijuht |
| Õpetajate käest kogub kogunemiskohas teavet. | Triin Pärnpuu | Eveli Adams |
| Päästemeeskonnale edastatakse tulekahju teadaolev asukoht hoones. | Direktor | Kristiina Jänes |

IV Evakuatsiooni läbiviimise juhis

| Ülesanne | Teostaja | Asendaja |
| --- | --- | --- |
| Veendudes tulekahju olemasolus, käivitab kokkuleppelise signaali evakueerumise algatamiseks (täiendav signaal, mis kinnitab häire õigsust). | Ohtu märganud inimene |
| Ehitises viibivate inimeste evakueerimine. | Õpetaja | Töötaja |
| Erivajadustega isikute evakueerimine – kui on hoones erivajadustega isikuid. | Õpetaja/ rühmaõpetaja | Abiõpetaja Rühma-õpetaja abi |
| Annab vajadusel läbi valjuhääldi lisakorraldused (teavitab turvalistest evakuatsiooniteedest, annab vajadusel erikäsklusi). | Direktor | Kristiina Jänes |
| Kontrollib ruume koputades ja hüüdes, et tagada, et kõik inimesed on hoonest väljunud (iga korruse või hooneosa jaoks peab olema eraldi inimene). | Kriisimeeskond |
| Kogub kogunemiskohas teavet selle kohta, kas kõik lapsed/õpilased on ohutult väljunud või võib keegi olla ohutsoonis. | Triin Pärnpuu | Eveli Adams |
| Kogub kogunemiskohas andmeid selle kohta, kas kõik huviringide või muu tegevusega seotud isikud on haridusasutusest väljunud. | Triin Pärnpuu | Eveli Adams |

V Tulekahju korral tegutsemise juhis

| Ülesanne | Teostaja | Asendaja |
| --- | --- | --- |
| Hindab ohtu vastavalt varem kokku lepitud metoodikale. | Kriisimeeskond |
| Koostab esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise metoodika (tegevus teostatakse tegevusvalmiduse loomisel). | Kriisimeeskond |
| Tagab tulekahju leviku piiramise vahendite olemasolu (tegevus teostatakse tegevusvalmiduse loomisel). | Direktor | Majandus- juhataja |
| Tagab ohutu juurdepääsu tehnoloogiliste seadmete või protsesside juurde (üldventilatsioon, elektrisüsteem jmt). | Majandus-juhataja | Majahoidja |

VI Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis

| Ülesanne | Teostaja | Asendaja |
| --- | --- | --- |
| Kehtestab päästemeeskonna sisenemisteekonna. | Direktor | Kristiina Jänes |
| Võtab päästemeeskonna sündmuskohal vastu. | Direktor | Kristiina Jänes |
| Informeerib päästetöö juhti tulekahju asukohast ja ulatusest ning inimeste viibimisest ohualas. | Direktor | Kristiina Jänes |
| Tagab hoone skeemide olemasolu, et vajadusel päästetöö juhile täiendavat infot anda. | Majandus- juhataja | Personalijuht |
| Informeerib päästetöö juhti hoonesse jäänud inimestest ja piirkonnast, kuhu nad on jäänud. | Direktor | Kristiina Jänes |
| Informeerib päästetöö juhti sellest, millist teed pidi jõuab kõige hõlpsamalt tulekahjukohani. | Majandus- juhataja | Direktor |
| Informeerib päästetöö juhti peakilpide, sprinkleri keskuse, tuletõrjevooliku süsteemi keskuse, tulekustutustugipunktide, tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskuse ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme, asutuses paiknevatest põlevmaterjalidest, ohtlikest ainetest ja muudest ohtudest, päästeautoga hoone sisese tuleohutuspaigaldistega liitumiskohtade asukohtadest ning tuletõrje veevarustusest. | Majandus- juhataja | Majahoidja |
| Edastab päästetöö juhi korraldused evakueerunud inimestele. | Kriisimeeskond |
| On pidevalt kättesaadav päästetöö juhile objekti kohta lisainformatsiooni andmiseks. | Direktor | Kristiina Jänes |
| Kooskõlastab direktori ja päästetöö juhiga info ning edastab selle esimesel võimalusel lapsevanematele (alati, kui on toimunud evakueerumine). | Personalijuht | Kristiina Jänes |
| Suhtleb sündmuskohal meediaga. | Direktor | Kristiina Jänes |